## Slide 1: Инструктаж по функциональному направлению «ТОиР»
Название сценария
Ведение НСИ ТОиР (Технические места/Единицы оборудования/Рабочие места/Каталоги кодов/Точки измерения) и ведение эксплуатационных характеристик оборудования

## Slide 2: Внедрение пилота и стабилизация
Планирующий Завод (МТР Вернинское)
Группа планирования
Механики
Организационная структура ТОиР
Завод расположения (Горно-транспортный комплекс)
Завод расположения (Золотоизвлекающая фабрика)
Энергетики
Метрология
ЗИС
Пожарная охрана
АГиТО
Эксплуатация

## Slide 3
Завод расположения технических объектов
Заводы расположения ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения ТОРО в рамках группы компания Полюс – это управляющие офисы, производственные заводы: ГТК,ЗИФ и другие, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
ЗИФ-1
ГТК
Перевалочная база
Лесосибирск
Полюс Красноярск
Notes:     Завод РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНических Объектов
    Определение
Завод расположения – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту. Если планирование мероприятий ТОиР производится на самом заводе расположения технических объектов, то завод расположения технических объектов является одновременно и заводом, планирующим ТОиР.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы расположения предполагается создать для всех управляющих офисов, производственных заводов: ГТК, золотоизвлекательных фабрик и других заводов, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения создаются для логистических заводов:
Производственных и месторождений вспомогательного производства
Управляющих офисов – для зданий, сооружений
Перевалочных баз
Заводы расположения не создаются для логистических заводов:
Для аффинажных заводов
Для портов
Для заводов Полюс-Проекта
      Кодировка
Заводы расположения кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами).
Перечень заводов расположения приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 4
Завод планирования ТОиР
На заводе планирования ТОиР ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты (нормативы) ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными подразделениями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
МТР Производственной площадки
Управляющий офис
Перевалочная база
Notes:     Завод ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Завод планирования ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой планируются потребности в ТОиР, а также планируется потребность в МТР и ведется учет остатков МТР. На заводе ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
Завод планирования ТОРО присваивается одному логистическому заводу.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы планирования ТОРО предполагается создать для всех логистических заводов для МТР производственных площадок (ГОКов и разрезов), перевалочных баз, управляющих офисов, и других заводов, где осуществляется планирование потребности в мероприятиях ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными предприятиями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
Заводы планирования ТОРО один к одному соответствуют логистическим заводам и создаются для :
Заводов МТР (производственных площадок (ГОКов и разрезов));
Перевалочных баз;
Управляющих офисов.
      Кодировка
Заводы планирования ТОРО кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами) пропуская аффинажные заводы XXXA. Сначала кодируются производственные заводы в последовательности: золотоизвлекательные фабрики, рудоуправления. После производственных кодируются остальные заводы: заводы МТР (кроме основного), управляющие офисы и филиалы, и перевалочные базы.
Перечень заводов планирования ТОРО приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 5
Группа планирования ТОиР
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО.
На уровне группа планирования ТОРО выполняется системное разделение полномочий к объектам ТОРО (например заказы ТОРО)
Механики
Энергетики
Метрология
ЗИС
АГиТО
Эксплуатация
Пожарная охрана
Notes:     ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела, направления завода планирования ТОРО.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов производства Группы компаний Полюс на заводах будут созданы группы планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности служб и отделов, выполняющих планирование работ ТОРО, таких как:
Механики;
Электрики;
Метрологи/КИПиА;
ЗИС.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО. На уровне группа планирования ТОРО выполняется разделение полномочий к объектам заказов ТОРО, к отчетности для более детального разграничения прав доступа в рамках подразделений и служб, выполняющих планирование мероприятий ТОиР.
      Кодировка
Группы планирования ТОРО кодируются длиной от 1 до 3 символов: XXX.
В рамках завода планирования ТОРО будут созданы группы планирования с трехсимвольными номерами: «100», «200» и т.д.
Группа планирования ТОРО на каждому заводе планирования ТОРО будут кодироваться следующим образом:

## Slide 6: Внедрение пилота и стабилизация
Производственный актив
Производственные активы: активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, необходимые для обеспечения основной и вспомогательной производственной деятельности компании. К производственным активам относят: основное производственное оборудование, вспомогательное оборудование, здания и сооружения, автотранспортное оборудование, энергетическое оборудование и т.д.
В SAP S/4 HANA производственный актив отражён в различных представлениях:
- производственном
- финансовом (БУ/НУ)
- организационном
- ТОиР
Отражением в процессах ТОиР производственных активов является структура технических мест и единиц оборудования и зоны ответственности в рамках этой структуры.

## Slide 7
Технические места
Технические места
Структурированный список объектов, описывающий производственные активы
Структурируются на основе критериев:
  относящихся к процессу;
  пространственных;
  функциональных
Содержит только недвижимые объекты ремонта
Содержит информацию о
  видах оборудования
  принадлежности
  степени важности
  ответственных лицах
  Связаны со структурой учета затрат
Notes: Техническое место (ТМ) – это информационный объект, предназначенный для описания относительно постоянного во времени места установки технического объекта или группировки технических объектов по функциональному, технологическому или организационному принципу.
Техническому месту может соответствовать атрибут проектно-конструкторской или технологической документации, такой как: Номер установки, Технологическая позиция, Позиция установки, Канал измерения, Диспетчерское наименование.
Важной особенностью ТМ является функция отражения монтажа/демонтажа единицы оборудования на ТМ, что позволяет сохранять в системе историю перемещений ЕО между ТМ.
ТМ имеет уникальный код, позволяющий однозначно идентифицировать позицию установки ЕО.

## Slide 8
Единицы оборудования
Единицы оборудования
Объекты, которые подлежат ТОиР в качестве самостоятельных единиц.
В структуре определяет иерархическое место объекта в связи со справочником технических мест
Описывает технические характеристики объекта
Содержит информацию о функциональном назначении оборудования
  Связаны со справочником основных средств
  Связаны со структурой учета затрат
Notes: Единицы оборудования (ЕО) – отдельные объекты, которые подлежат ТОиР в качестве самостоятельных единиц. ЕО отражает данные и характеристики конкретного объекта, эксплуатируемого на предприятии, для которого является необходимым отслеживание жизненного цикла, включающего
приобретение;
ввод в эксплуатацию;
выполнение обслуживания и ремонта;
перемещение на склад/в обменный фонд;
перемещение между местами установки;
продление срока эксплуатации;
вывод из эксплуатации;
консервация;
утилизация.

## Slide 9
Рабочие места
Рабочие места
Рабочее место – организационная единица SAP S/4 HANA соответствующая конкретному структурному подразделению или машине (механизму).
Рабочие места подразделяются на ответственные и выполняющие рабочие места (представлены в виде иерархии рабочих мест)
Ответственное рабочее место –это подразделение, отвечающее за исправное техническое состояние объекта по направлениям. .
Выполняющее рабочее место – это рабочее место, выполняющее работы по ТОиР (это собственное подразделение-исполнитель работ или подрядчик- сторонняя организация).

## Slide 10
Точки измерений
Точки измерений
Объекты в системе SAP S/4HANA, используемые для регистрации параметров, меняющихся во времени и характеризующих техническое состояние объекта ТОРО (технического места или единицы оборудования).
Измеряемый параметр может являться как количественной величиной (наработка, температура и пр.), так и качественной величиной (список предопределенных символьных значений, логический тип – да/нет).
Точка измерения присваивается конкретному объекту структуры (техническом месту или единице оборудования.
Точки измерения могут фиксировать показания с других точек измерения, т.о. осуществляется передача показаний в системе от вышестоящего узла к нижестоящему (например от самосвала к двигателю).

## Slide 11
Каталоги кодов
Каталоги кодов
Каталоги кодов используются для ведения, единообразного определения и стандартизации информации.
Каталоги кодов подразделяются на группы кодов (в разрезе моделей оборудования), группы кодов в свою очередь содержат перечень конкретных кодов с описанием.
Примеры каталогов:
Каталог Частей объекта – узлы на которых обнаружен дефект
Каталог Причин – используется для указания причин возникновения дефектов
Каталог Видов дефектов – содержит перечень дефектов с привязкой к группе однотипного оборудования
Каталог состояний – используется при вводе информации в точке измерения
Каталог решений – содержит заключения по результатам диагностики

## Slide 12
Каталог кодов ТОРО
Каталог кодов ТОРО
Объект Каталог кодов ТОРО объединяет группы кодов, содержащих, например, типовые отказы, типовые дефекты для определенного вида (класса) оборудования.
В состав каталогов кодов ТОРО включаются различные комбинации каталогов с указанием используемых групп кодов.
Каталоги кодов ТОРО присваиваются техническим объектам (техническим местам и единицам оборудования) и документам измерений для классификации простоев, видов дефектов и других данных. Это позволяет использовать только присущие данному объекту коды, например, при описании дефекта в сообщениях ТОРО
Notes:     Описание объекта
Объект Каталог кодов ТОРО объединяет группы каталогов, содержащих, например, типовые отказы, типовые дефекты для определенного вида (класса) оборудования.
Каталоги ТОРО используются для ведения, единообразного определения и стандартизации информации..
Коды, которые используются для анализа, группируются согласно конкретным признакам в группы кодов. Таким признаком является, например, вид технического объекта (единицы оборудования или технического места).
Группы кодов объединяются в каталоги исходя из их содержимого. Эти каталоги идентифицируются по виду каталога (номеру или букве). В состав каталогов кодов ТОРО включаются различные комбинации видов каталогов с указанием используемых групп кодов.
Каталоги кодов ТОРО присваиваются техническим объектам (техническим местам и единицам оборудования) и документам измерений для классификации простоев, видов дефектов и других данных. Это позволяет использовать только присущие данному объекту коды, например, при описании дефекта в сообщениях ТОРО.
Возможна разработка индивидуальных каталогов ТОРО для конкретных видов технических мест и единиц оборудования. Такое решение позволит накапливать в системе формализованную информацию по состоянию, видам и частоте отказов, причинам отказов для конкретного объекта. Анализ такой информации позволит разрабатывать мероприятия по повышению надежности объекта и отслеживать их эффективность.

## Slide 13
Описание процесса по ведению технических мест
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Создание технического места
Создание заявки НСИ
Проверка на достаточность и корректность данных по техническому месту в S4/HANA
Согласование наряда Техническим специалистом НСИ
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование технических мест в S4/HANA
Изменение технического места
Оповещение инициатора о выполнении заявки НСИ
Проверка и подтверждение выполнения заявки

## Slide 14
Описание шага «Создание технического места»
Данный шаг выполняется после проведения анализа необходимости создания нового технического места(ТМ) Инициатором заявки НСИ
Создание технического места
Проведен анализ необходимости создания технического места
Техническое место создано
Инициатор заявки НСИ заполняется карточку технического места необходимыми данными. После создания технического места Инициатор заявки НСИ оправляет в службу НСИ коды созданных технических мест, для согласования. Подробно процесс работы заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 15
Описание шага «Проверка на достаточность данных в заявке НСИ»
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ Техническим специалистом НСИ
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные технические места
Технический специалист НСИ запускает отчет и производит анализ технических мест указанных в заявке, так созданных ранее. Если в заявке НСИ указаны технические места дублирующие ранее созданные или в карточке технического места недостаточно данных, то заявка отклоняется. Дублирующее техническое место перемещается на техническое место «Удаленное оборудование». В случае, если техническое место указано корректно, то заявка переводится в статус «Согласовано» (вне системный шаг) и Технический специалист НСИ приступает к выполнению заявки (изменение статуса технического места). Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Получение заявки НСИ
Произведен анализ технических мест

## Slide 16
Описание шага «Изменение технического места»
Изменение технического места
Заявка НСИ
Статус технического места изменен
Технический специалист НСИ переходит на изменение технического места и снимает статус «НОВ – Новый»
После изменения статуса технического места, Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено» (вне системный шаг), после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 17
Описание шага «Проверка заявки НСИ на ошибки»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что техническое место уже было создано ранее, то Инициатор формирует отчет и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу.

## Slide 18
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданных технических мест
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор формирует отчет и производит проверку выполненных изменений в SAP, проверяет изменение статуса технического места, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ технического места, которое дублирует ранее созданное, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 19
Ведение единиц оборудования
Создание единицы оборудования
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Создание заявки в Naumen SD
Проверка на достаточность и корректность данных по единице оборудования в S4/HANA
Согласование наряда техническим специалистом НСИ
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование единиц оборудования в S4/HANA
Проверка и подтверждение выполнения заявки
Изменение единицы оборудования
Оповещение инициатора о выполнении заявки НСИ

## Slide 20
Описание шага «Создание единицы оборудования»
Данный шаг выполняется после проведения анализа необходимости создания новой единицы оборудования(ЕО) Инициатором заявки НСИ
Создание единицы оборудования
Проведен анализ необходимости создания единицы оборудования
Единица оборудования создана
Инициатор заявки НСИ заполняется карточку единицы оборудования необходимыми данными. После создания единицы оборудования Инициатор заявки НСИ оправляет в службу НСИ номера созданной единицы оборудования, для согласования. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 21
Описание шага «Проверка на достаточность данных в заявке НСИ»
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ Техническим специалистом НСИ
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные единицы оборудования
Технический специалист НСИ запускает отчет и производит анализ единиц оборудования указанных в заявке и созданных ранее. Если в заявке НСИ указаны единицы оборудования дублирующие ранее созданные или в карточке единицы оборудования недостаточно данных, то заявка отклоняется. Дублирующая единица оборудования перемещается на техническое место «Удаленное оборудование». В случае, если единица оборудования указано корректно, то заявка переводится в статус «Согласовано» (вне системный шаг) и Технический специалист НСИ приступает к выполнению заявки (изменение статуса единицы оборудования). Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Получение заявки НСИ
Произведен анализ списка единиц оборудования

## Slide 22
Описание шага «Изменение единицы оборудования»
Изменение единицы оборудования
Заявка НСИ
Статус единицы оборудования изменен
Технический специалист НСИ переходит на изменение единицы оборудования и снимает статус «НОВ – Новый»
После изменения статуса единицы оборудования, Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено» (вне системный шаг), после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 23
Описание шага «Проверка заявки НСИ на ошибки»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что техническое место уже было создано ранее, то Инициатор формирует отчет и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу.

## Slide 24
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданной единицы оборудования
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор формирует отчет и производит проверку выполненных изменений в SAP, проверяет изменение статуса единицы оборудования, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ единицы оборудования, которая дублирует ранее созданную, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 25
Описание процесса по ведению рабочих мест
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Создание заявки НСИ
Согласование наряда техническим специалистом НСИ
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование рабочих мест в S4/HANA
Проверка и подтверждение выполнения заявки НСИ
Оповещение инициатора о выполнении заявки НСИ
Проверка на достаточность данных в заявке и созданных рабочих мест в S4/HANA
Изменение рабочего места
Создание рабочего места

## Slide 26
Описание шага «Проверка на достаточность данных в заявке НСИ»
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ в формате Excel файла
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные рабочие места
Если в заявке НСИ указано недостаточно данных для создания/изменения рабочего места или рабочее место уже было создано ранее, то данные позиции заявки отклоняются. В случае, если данные в заявке НСИ указаны корректно и рабочее место ранее не создавалось, Технический специалист НСИ согласует заявку (вне системный шаг) и приступает к исполнению заявки. Подробно процесс согласования и работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Получение заявки НСИ
Произведен анализ рабочих мест

## Slide 27
Описание шага «Создание/изменение рабочего места»
Создание/изменение рабочего места
Заявка НСИ
Рабочее место создано/изменено
Технический специалист НСИ вносит данные из заявки НСИ в карточку рабочего места
После создания/изменения всех рабочих мест из заявки НСИ Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено», после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 28
Описание шага «Проверка заявки НСИ на ошибки»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных для создания рабочего места, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что рабочее место уже было создано ранее, то Инициатор формирует отчет и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу.

## Slide 29
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданных рабочих мест
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор формирует отчет и производит проверку выполненных изменений в SAP, при необходимости просматривает карточку каждого рабочего места, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ рабочего места, которое уже создано, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 30
Описание процесса по ведению точек измерения
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Создание заявки НСИ
Проверка на достаточность данных в заявке и созданных точек измерения в S4/HANA
Согласование наряда Техническим специалистом НСИ
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование точек измерения в S4/HANA
Создание точки измерения
Изменение точки измерения
Оповещение инициатора о выполнении заявки НСИ
Проверка и подтверждение выполнения заявки

## Slide 31
Описание шага «Проверка на достаточность данных в заявке НСИ»
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ в формате Excel файла
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные рабочие места
Если в заявке НСИ указано недостаточно данных для создания/изменения точки измерения или точка измерения уже была создана ранее, то данные позиции заявки отклоняются. В случае, если данные в заявке НСИ указаны корректно и точка измерения ранее не создавалась, Технический специалист НСИ согласует заявку НСИ (вне системный шаг) и приступает к исполнению заявки НСИ. Подробно процесс согласования и работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Получение заявки НСИ
Произведен анализ точек измерения

## Slide 32
Описание шага «Создание/изменение точки измерения»
Создание/изменение точки измерения
Заявка НСИ
Точка измерения создана/изменена
Технический специалист НСИ вносит данные из заявки НСИ в карточку точки измерения
После создания/изменения всех точек измерения из заявки НСИ Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено», после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 33
Описание шага «Проверка заявки НСИ на ошибки»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных для создания рабочего места, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что рабочее место уже было создано ранее, то Инициатор формирует отчет и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 34
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданной точки измерения
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор формирует отчет и производит проверку выполненных изменений в SAP, при необходимости просматривает карточку каждой точки измерения, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ точки измерения, которая уже создана, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 35
Ведение каталога кодов
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Методолог ТОиР
(Централизованный)
Создание заявки НСИ
Проверка на достаточность данных в заявке и созданных каталогов кодов в S4/HANA
Согласование наряда Техническим специалистом НСИ
Согласование наряда Методологом
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование каталогов кодов в S4/HANA
Проверка и подтверждение выполнения заявки
Создание каталога кодов
Изменение каталога дефектов
Оповещение инициатора о выполнении заявки НСИ

## Slide 36
Описание шага «Проверка на достаточность данных в заявке НСИ»
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ в формате Excel файла
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные коды и группы кодов
Если в заявке НСИ указано недостаточно данных для создания/изменения кодов (группы кодов) или код (группа кодов) уже была создана ранее, то данные позиции заявки отклоняются. В случае, если данные в заявке НСИ указаны корректно, то Технический специалист НСИ отправляет на согласование Методологу ТОиР. В случае если заявка была отклонена Методологом ТОиР, Технический специалист НСИ возвращает заявку Инициатору на доработку. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Получение заявки НСИ
Произведен анализ каталогов кодов

## Slide 37
Описание шага «Согласование заявки НСИ Методологом»
Данный шаг выполняется после проведения проверки заявки НСИ Техническим специалистом НСИ
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные коды и группы кодов
Методолог ТОиР просматривает коды и группы кодов и определяет необходимость создания новых кодов/групп кодов. В случае согласования Методологом ТОиР заявки НСИ, заявка отправляется Техническому специалисту для внесения изменений. Если заявка НСИ отклоняется Методологом, заявка с комментариями возвращается Техническому специалисту НСИ, для отправки Инициатору. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Заявка проверена Техническим специалистом НСИ
Заявка согласована/ заявка отклонена

## Slide 38
Описание шага «Создание/изменение кодов/групп кодов»
Создание/изменение кодов/групп кодов
Заявка НСИ согласована Методологом НСИ
Коды/группы кодов созданы/изменены
Данный шаг выполняется после согласования заявки НСИ Методологом ТОиР
После после внесения изменений в SAP, Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено» (вне системный шаг), после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 39
Описание шага «Проверка заявки НСИ на ошибки»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что код или группа кодов уже были созданы ранее, то Инициатор просматривает каталог кодов и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 40
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданных кодов/групп кодов
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор просматривает коды/группы кодов и производит проверку выполненных изменений в SAP, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ ранее созданных кодов/групп кодов, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 41
Ведение каталога кодов ТОРО
Инициатор заявки НСИ
Технический специалист НСИ
Методолог ТОиР
(Централизованный)
Создание заявки НСИ
Проверка на достаточность данных в заявке и созданных каталогов кодов ТОРО в S4/HANA
Проверка заявки на ошибки и возможное дублирование каталогов кодов ТОРО в S4/HANA
Согласование наряда Техническим специалистом НСИ
Согласование наряда Методологом
Создание каталога кодов ТОРО
Изменение каталога кодов ТОРО
Проверка и подтверждение выполнения заявки
Оповещение инициатора о выполнении заявки НСИ

## Slide 42
Описание шага «Проверка на достаточность данных в заявке НСИ»
Данный шаг выполняется после получения заявки НСИ в формате Excel файла
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные каталоги кодов ТОРО
Если в заявке НСИ указано недостаточно данных для создания/изменения каталога кодов ТОРО или каталог кодов уже был создан ранее, то данные позиции заявки отклоняются. В случае, если данные в заявке НСИ указаны корректно, то Технический специалист НСИ отправляет заявку на согласование Методологу ТОиР. В случае если заявка была отклонена Методологом ТОиР, Технический специалист НСИ возвращает заявку НСИ Инициатору заявки на доработку. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Получение заявки НСИ
Произведен анализ каталогов кодов ТОРО

## Slide 43
Описание шага «Согласование заявки НСИ Методологом»
Данный шаг выполняется после проведения проверки заявки НСИ Техническим специалистом НСИ
Проверяются данные в заявке НСИ и анализируются ранее созданные каталоги кодов ТОРО
Методолог ТОиР анализирует каталоги кодов ТОРО и определяет необходимость создания новых кодов/групп кодов. В случае согласования Методологом ТОиР заявки НСИ, заявка отправляется Техническому специалисту для внесения изменений. Если заявка НСИ отклоняется Методологом, заявка с комментариями возвращается Техническому специалисту НСИ, для отправки Инициатору заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».
Заявка проверена Техническим специалистом НСИ
Заявка согласована/ заявка отклонена

## Slide 44
Описание шага «Создание/изменение кодов/групп кодов»
Создание/изменение каталога кодов ТОРО
Заявка НСИ согласована Методологом НСИ
Каталог кодов ТОРО создан/изменен
Данный шаг выполняется после согласования заявки НСИ Методологом ТОиР
После после внесения изменений в SAP, Технический специалист НСИ устанавливает статус заявки «Выполнено» (вне системный шаг), после чего информирует Инициатора заявки НСИ по почте о внесении изменений в SAP. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 45
Описание шага «Проверка заявки НСИ на ошибки»
Данный шаг выполняется после получения отклоненной заявки Техническим специалистом НСИ с комментариями.
Анализ отклоненной заявки НСИ
Получение отклоненной заявки НСИ
Анализ произведен, ошибки исправлены
Если заявка была отклонена по причине ошибки или недостаточности данных, то Инициатор корректирует заявку и направляет в службу НСИ заявку повторно. Если заявку отклонили по причине того, что каталог кодов ТОРО уже был создан ранее, то Инициатор просматривает каталоги кодов ТОРО и убеждается в этом, после чего переходит к следующему шагу.

## Slide 46
Описание шага «Подтверждение выполнения заявки НСИ»
Данный шаг выполняется в следующих случаях:
После уведомления Инициатора заявки НСИ о выполнении заявки
В случае обнаружения в отклоненной заявке ранее созданных каталогов кодов ТОРО
Проверка выполнения заявки НСИ
Оповещение о выполнении заявки НСИ/ анализ отклоненной заявки НСИ
Подтверждение выполнения заявки
После получения оповещения по почте о выполнении заявки НСИ, Инициатор просматривает каталоги кодов ТОРО и производит проверку выполненных изменений в SAP, после чего подтверждает выполнение заявки НСИ. В случае обнаружения, при выполнении шага «Проверка заявки НСИ на ошибки» в заявке НСИ ранее каталогов кодов, то производит подтверждение выполнения заявки. Подробно процесс работы c заявками НСИ описан в «Инструкции Naumen SD».

## Slide 47
Ключевые транзакции курса
№/П | Перечень ключевых транзакций
1 | Ведение рабочих мест IR01/IR02 – создание/изменение рабочих мест CR05 – просмотр списком рабочих мест
2 | Ведение точек измерения IK01/IK02 – Создание/изменение точек измерения IK07 – Просмотр списка точек измерения
3 | Ведение документов измерения IK11/IK12 – создание/изменение документов измерения ZPM_DOCIZM – Просмотр списка документов измерения
4 | Ведение технических мест IL01/IL02 – создание/изменение технических мест IH06 – Просмотр списком технических мест
5 | Ведение единиц оборудования IE01/IE02 – Создание/изменение единиц оборудования IH08 – Просмотр списка единиц оборудования
6 | Ведение каталога кодов QS41 – Создание/изменение каталога кодов QS42 – Просмотр каталога кодов
7 | Ведение каталога кодов ТОРО OQN6 – Создание/изменение каталога кодов ТОРО

## Slide 48
Инструкции по работе с заявками НСИ в Naumen SD